
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/QME 228
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1/QME 228
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:

Farbe: Edelstahl (blank)
Material: Edelstahl
Maße (H x B): 


228 x 228 mm
Einbautiefe im Rundkanal:
70 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/QME 228
Best.-Nr.
39911
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/QMK 228
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1/QMK 228

Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 160-200 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Technische Daten:

Farbe: Kupfer

Material: Kupfer

Maße (H x B):


228 x 228 mm

Einbautiefe im Rundkanal:
70 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/QMK 228

Best.-Nr.
39912
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


