	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/RME 175
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1/RME 175
Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm
Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Technische Daten:

Farbe: Edelstahl blank
Material: Edelstahl

Maße (ø):


175 mm
Einbautiefe im Rundkanal:
70 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/RME 175
Best.-Nr.
39909
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/RMK 175
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1/RMK 175

Außengitter zum Stecken inkl. Insektenschutz für Rundkanäle mit einem Innendurchmesser von 125-160 mm

Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Technische Daten:

Farbe: Kupfer
Material: Kupfer
Maße (ø):


175 mm
Einbautiefe im Rundkanal:
70 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

1/RMK 175

Best.-Nr.
39910
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

