	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

2/AD 160
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Adapter zur Verlängerung des ego und Nexxt
Typ 2/AD 160
Adapter für thermisch getrennte Rundkanäle mit Ø 160 mm, notwendig für den ego und Nexxt 
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Ab diesen Wandstärken wird der 2/AD 160 für die Kanaltrennung benötigt:

· ego 


ab 400 mm

· Nexxt Unterputzvariante ab 475 mm
· Nexxt Aufputzvariante 
ab 303 mm
Technische Daten:
Material: 
EPP
Maße (Ø x L): 


152 x 100 mm
Fabrikat:
LUNOS
Typ:

2/AD 160
Best.-Nr.:
39965
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


