	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/AD-UP
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Styroporadapter
Typ 3/AD-UP
Styroporadapter für 3/UP-AS10,7 oder 3/UP-AS17,5 zur (mehrfachen) Verlängerung des Gehäuses um 53 mm

Technische Daten:

Farbe: 

weiß
Material: 
PS (Polystyrol)
Maße (H x B x T):


270x270x53 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

3/AD-UP
Best.-Nr.
39841
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

