	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/AP
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen
Typ 3/AP
Aufputzgehäuse 3/AP für den Wandeinbau mit
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
leckluftdichter Rückschlagklappe und

Netzanschlußklemme
Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215

Technische Daten:
Material: 
ASA (UV-, alterungs- und wetterbeständiger 


Kunststoff)
Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 
221 Pa

Maße (H x B x T): 


269 x 269 x 109,5 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/AP
Best.-Nr.
39144
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de  

