
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/NXT
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau
Typ 3/NXT
Nexxt Einbaugehäuse für den Aufputz- und Unterputzeinbau inkl. passivem Übergangsstück und zwei Adapter (2/AD 160)
In Verbindung mit dem Aufputzset 3/NXT-AP auch als Aufputzvariante verwendbar

Bei der Aufputzvariante sind ab 475 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig

Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke

Maße (H x B x T):

270 x 270 x 102,5 mm
Fabrikat:
LUNOS 

Typ:

3/NXT
Best.-Nr.:
40102
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/NXT-AP
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Nexxt Aufputzset

Typ 3/NXT-AP
Designabdeckung für das Nexxt Einbaugehäuse, notwendig zur Verwendung des Einbaugehäuses 3/NXT als Aufputzvariante
Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig
Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke
Maße (H x B x T):

270 x 270 x 102,5 mm 





(90,5 mm bis zur 





Unterkante des Montagerahmens 



zur Montage auf der Wand)
Fabrikat:
LUNOS 

Typ:

3/NXT-AP
Best.-Nr.:
40103
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

