	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/S2
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Zweitraumanschluss
Typ 3/S2
Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP
Bestehend aus Zweitraumstutzen für das Gehäuse und
Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum
Technische Daten:

Farbe: 

weiß
Material: 
Kunststoff
Abluftstutzen:



DN 50/51/80

Fabrikat
LUNOS

Typ

3/S2
Best.-Nr.
39209
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

