	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBK-H
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. epm1 55% Filter
Typ 9/IBK-H
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60
Aufnahme für Filter der Kategorie epm1 55%
Manuell verschließbar

Einfache Wartung und Filterwechsel

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)

Maße geöffnet (H x B x T): 
191 x 180 x 77 mm

Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm

für Innendurchmesser:

154 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBK-H
Best.-Nr.
40179
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBG-H
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfort-Innenblende im Glasdesign, inkl. epm1 55% Filter
Typ 9/IBG-H
Komfort-Glas-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30-60, RA 15-60
Aufnahme für Filter der Kategorie epm1 55%
Manuell verschließbar

Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Gehäuse Kunststoff (UV beständiges ASA), Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Maße geöffnet (H x B x T): 
197 x 185 x 83 mm

Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm

für Innendurchmesser:

154 mm

Fabrikat
LUNOS
Typ

9/IBG-H
Best.-Nr.
40180
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

