	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/J30
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Wanddurchführung
Typ 9/J30
Wanddurchführung ohne Putzrahmen für die Nutzung des Lüftertyps Silvento ec in einer Außenwand
Geeignet für die Silvento Gehäusetypen 3/UP-AS17,5, 3/UP sowie 3/AP
Technische Daten:

Material:

PP-Rohr, Baustoffklasse 


B1, schwer entflammbar 


nach DIN 4102-1

Maße (ø x L):

Kernlochbohrung:
100 mm

Abmessungen: 

98 x 300 mm, kürzbar

Innendurchmesser:
85 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

9/J30
Best.-Nr.
39845
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

