
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

AB 30/60 Bau Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Axial-Abluftventilator 

Typ AB 30/60 Bau Einschub
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)

Sondervariante ausschließlich zur unterstützenden Bautrocknung und Nutzung während der gesamten Bauphase

Nicht für die Wohnungslüftung geeignet
Bautrocknungslüfter für die Bauphase, inkl. 15 m Kabel und 230 V Schuko-Stecker
Technische Daten:
Volumenströme (freiblasend):

30/60 m³/h Leistungsaufnahme:


1,5/4,9 W

Spannungsversorgung:


100 - 240 V 50/60 Hz

Schutzklasse:



III

Schutzart:



IP 44

Kernbohrung für Rundkanal:

162 mm

Mindesteinbaulänge:


170 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

AB 30/60 Bau Einschub
Best.-Nr.
41189
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

