	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/GS
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Gestensteuerung
Typ 5/GS

Bedienung von bis zu zwei 5/UNI-FT (Universalsteuerung), Nexxt und Silvento ec sowie Anschluss von Serie e², ego und RA 15-60 über die 5/UNI-FT (nicht im Lieferumfang enthalten)
Steuereinheit für die Geräte Serie e², ego sowie des Ablüfters RA 15-60 inklusive Bedienteil
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)
Technische Daten:
Betriebsspannung:

12 V DC SELV
Funktionsspannungsbereich:
0-10 V

Betriebsschaltstrom:

max. 5 A

Leistungsaufnahme: 

0,24 W, max. 1,5 W
Anschlussleistung:

max. 60 W

Maße (B x H x T) 
des Bedienelements:

110 x 110 x 25 mm
der Steuerung:


42 x 42 x 15,7 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/GS
Best.-Nr.
40092
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

