
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Silvento ec-KL
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Unterputzlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen

Typ KL-EC
Unterputzlüfter für den Einbau in z.B. Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung
Benötigt einen Wand- oder Deckenausschnitt von 210 x 230 mm 

Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung, 
einem seitlichem Abluftstutzen DN 80 und 
leckluftdichter Rückschlagklappe 

Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator
Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten
CE-Zeichen und EMV geprüft

Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Grundlüftung:


0-60 m³/h (einstellbar)
Bedarfslüftung:


0-60 m³/h (einstellbar)
                                                   Bis 90 m³/h mit Sonderplatine
Schallleistungspegel:

18-44 dB(A)

Verfügbare Druckdifferenz:
400 Pa

Leistungsaufnahme:

1,8 - 6,2 W

Spannungsversorgung:

230 V AC 50Hz 

SEL/SPI (nach (EU) 1254:         besser 0,08 W/m³/h 

                                                   (max. 0,15 W/m³/h mit                       

                                                   Sonderplatine)

Schutzart 


IP X5, Einsatz im Bereich 1 



und 2 gem. VDE 0100-701 



von Nassräumen zulässig
Schutzklasse 


II
Maße (H x B x T):

260 x 260 x 23,5 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

KL-EC
Best.-Nr.
40079 
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

