
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

LUNOtherm-G
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Fassadenelement für Wandabschluss
Typ LUNOtherm-G
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm

Das LUNOtherm-G ist über- oder unterdämmbar

Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung
Auf unterschiedliche Maße in der Länge kürzbar
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich
Einbau nach Vorgaben des Herstellers

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach 

DiBt Z.56.212-3628
Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit (λ):

0,03 W/mK
Maße (B x H x T) des
Fassadenelement:

580 x 350 x 60 mm
Anschlussdurchmesser 
für Rundkanal (ø):

160 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

G
Best.-Nr.
41100
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

