	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

LUNOtherm-S+
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Fassadenelement für Wandabschluss mit integriertem Schallabsorber für erhöhten Schallschutz
Typ LUNOtherm-S+
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm mit zusätzlich integriertem Schallabsorber (Einbau des Schalldämpfers modifiziert das LUNOtherm-S zum LUNOtherm-S+)
Das LUNOtherm-S+ ist über- oder unterdämmbar

Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung
Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, e²-Serie, AB 30/60 oder RA 15-60 geeignet
Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich

Einbau nach Vorgaben des Herstellers
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach 

DiBt Z.56.212-3628
Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit (λ):

0,03 W/mK

Maße (B x H x T):

Fassadenelement:

930 x 700 x 60 mm
Kürzbar bis:


630 x 400 mm
Anschlussdurchmesser 
für Rundkanal (ø):

160 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

S + 9/SD-LS
Best.-Nr.
41154 + 41168
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

