
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

LUNOtherm-S
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Fassadenelement für Wandabschluss
Typ LUNOtherm-S
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm

Das LUNOtherm-S ist über- oder unterdämmbar

Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung
Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich
Einbau nach Vorgaben des Herstellers
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach 

DiBt Z.56.212-3628
Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit (λ):

0,03 W/mK
Maße (B x H x T) des
Fassadenelement:

930 x 700 x 60 mm
Kürzbar bis:


630 x 400 mm
Anschlussdurchmesser 
für Rundkanal (ø):

160 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

S

Best.-Nr.
41154
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

