	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

RC-EO
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Fernbedienung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e² und ego, RA 15-60 und Silvento-ec

Typ RC-EO

Fernbedienung für Lüftertypen mit bidirektionaler Funktechnologie zur Regelung der Lüftungsstufen
Unterputzmodul UPM-EO, UNI-EO oder FM-EO notwendig
Technische Daten:
Funkfrequenz:      868MHz
Batterielos, Spannungsversorgung durch energy-harvesting (Tastendruck)
Maße (B x H x T):


60 x 60 x 25 mm
Fabrikat
LUNOS
Typ

RC-EO

Best.-Nr.
41141
	
	

	
	
	
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

