	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

SFT-EO
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor
Typ SFT-EO
Externer Feuchte-Temperatursensor mit Solar-Stromversorgung zur Kopplung an ein Funkmodul (UNI-EO oder FM-EO) mit bidirektionaler Funktechnologie

Verwendbar für Lüftertypen Serie e² und ego, RA15-60 und LUNOMAT in Kombination mit UNI-EO und 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung) oder 5/SC-FT, 5/SC-RF (Smart Comfort Steuerung) 
Verwendbar für Lüftertypen Silvento ec und Nexxt in Kombination mit FM-EO

Fabrikat
LUNOS 

Typ

SFT-EO
Best.-Nr.
40090
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

UNI-EO
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Funkmodul für Universalsteuerung
Typ UNI-EO

Funkmodul für die 5/UNI-FT, 5/UNI-RF (Universalsteuerung) und 5/SC-FT, 5/SC-RF mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von Smart Home-Systemen (z.B. homee)
Verwendbar für Lüftertypen Serie e² und Serie ego, RA15-60 und LUNOMAT
Fabrikat
LUNOS
Typ

UNI-EO

Best.-Nr.
40091
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

FM-EO
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Funkmodul für Silvento und Nexxt

Typ FM-EO

Funkmodul für 230 V-Geräte mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von Funksensoren oder Funkschaltern sowie von Smart Home-Systemen (z.B. homee)
Verwendbar für Lüftertypen Silvento-ec und Nexxt

Fabrikat
LUNOS
Typ

FM-EO
Best.-Nr.
40083
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

