	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

TAC
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfortsteuerung für e², ego, RA 15-60 und Silvento ec (FK)
Typ Touch Air Comfort (TAC)
Komfortsteuerung, inklusive tiefer Elektronikdose für den waagerechten Einbau in Hohlwandkonstruktionen und Massivwänden

Direkter Betrieb von bis zu vier Lüftern der Serie e2 oder zwei ego oder einem RA 15-60
Weitere Geräte sind über zusätzlich angebundene 5/UNI-FT steuerbar (separates Netzteil notwendig)
Drei Schalteingänge für zusätzliche Koppelung mit Bedienschaltern

Silvento-ec Lüfter werden an das Zusatzmodul 5/ACM angeschlossen
Anzeige aller Eingaben erfolgt über das stromsparende E-Ink-Display
Integrierter Feuchte- und Temperatursensor mit Grenzwertsteuerung aller jeweils verfügbaren Lüfterstufen
Optionaler CO2-Sensor (SCO2-TAC) zur kombinierten oder alleinigen Grenzwertsteuerung in Kombination mit dem Feuchte- und Temperatursensor
Grenzwerteinstellungen manuell oder automatisch konfigurierbar
Konfiguration des Bedienteils per LUNOS-Planungscode oder manuell per intuitive Menüführung
Einschränkung der Bedienbarkeit durch sog. Vermieterschutz (z.B. Deaktivierung bestimmter Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz)
Tägliche Komfortzeitpläne zur Erstellung individueller Lüftungssteuerungen in Zeitabhängigkeiten
Schnellzugriffe auf alle Grundfunktionen der Lüftertypen (Abwesenheitsmodus, Partymodus, Nachtmodus, Querlüften, Sommerlüften) per Touch-Bedienfeld
Anzeige von bestimmten Ereignissen, wie Filterwechseln oder Fehlermeldungen
USB-Schnittstelle für Export aufgezeichneter Lüftungsdaten, Software-Updates und Sprachänderungen
Empfohlene Einbauhöhe: 

1,4 - 1,6 m 

Technische Daten:

Gerätespannung:


12 V DC SELV

Versorgungsspannung:


100-240 V AC 50-60Hz
Schutzart:



IP20
Maße (H x B x T):


155 x 97 x 20 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

TAC
Best.-Nr.
39946
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

