| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-2BA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/UP-2BA Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BA zur Wandmontage mit rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten), metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Farbe: div. Material: div. Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 212 Pa Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-2BA Best.-Nr. 39195 |  |  |  |  |