| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HWE Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE Best.-Nr. 40020 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HAZ Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ Best.-Nr. 40021 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HES Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: Edelstahl gebürstet Material: Edelstahl Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HES Best.-Nr. 40218 |  |  |  |  |