| >Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/AP-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/AP-B Aufputzgehäuse 3/AP-B für den Wandeinbau mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80, metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017, leckluftdichter Rückschlagklappe und Netzanschlußklemme Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215 Technische Daten: Material: ASA (UV-, alterungs- und wetterbeständiger Kunststoff) Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 216 Pa Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm Fabrikat LUNOS Typ 3/AP-B Best.-Nr. 39152 |  |  |  |  |