| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/WDSE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Winddrucksicherung für Serie e² Typ 9/WDSE Winddrucksicherung für Serie e² bei erhöhter Windbeanspruchung Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Einbau ab einer Wandstärke von 370 mm möglich Technische Daten: Material: Kunststoff Maße (Ø x L): 154 x 80 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/WDSE Best.-Nr.: 39860 |  |  |  |  |