| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-BR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen Typ 3/UP-BR Wandeinbaugehäuse 3/UP-BR, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links) metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-BR Best.-Nr: 39160 |  |  |  |  |