| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 2/AD 160 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Adapter zur Verlängerung des ego und Nexxt Typ 2/AD 160 Adapter für thermisch getrennte Rundkanäle mit Ø 160 mm, notwendig für den ego und Nexxt Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Ab diesen Wandstärken wird der 2/AD 160 für die Kanaltrennung benötigt: - ego ab 400 mm - Nexxt Unterputzvariante ab 475 mm - Nexxt Aufputzvariante ab 303 mm Technische Daten: Material: EPP Maße (Ø x L): 152 x 100 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 2/AD 160 Best.-Nr.: 39965 |  |  |  |  |