| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 1/FSE-WE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Fassadenschutzeinsatz Typ 1/FSE-WE Fassadenschutzeinsatz für das LUNOtherm-S/-S+ Technische Daten: Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (H x B): 345 x 53 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/FSE-WE Best.-Nr. 41186 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext Z-Stück |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Z-Stück Typ Z-Stück Z-förmiger Putzrahmen für das LUNOtherm-S/-S+ bei Versatz zwischen Lüftungsöffnung und Außengitter Technische Daten: Farbe: Aluminium Material: Aluminium Maße: individuell nach Einbausituation (Anfertigung nach vorherigen Kundenvorgaben im Bestellformular) Fabrikat LUNOS Typ Z-Stück Best.-Nr. 41166 |  |  |  |  |