| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/VL WE-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Vogelschutzgitter Typ 1/VL WE-S Vogelschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+ Durchlochtes bzw. perforiertes Aluminium-Gitter Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Aluminium pulverbeschichtet Maße (H x B): 345 x 53 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/VL WE-S Best.-Nr. 41174 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/VL AZ-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Vogelschutzgitter Typ 1/VL AZ-S Vogelschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+ Durchlochtes bzw. perforiertes Aluminium-Gitter Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Aluminium pulverbeschichtet Maße (H x B): 345 x 53 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/VL AZ-S Best.-Nr. 41182 |  |  |  |  |