| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/S2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Zweitraumanschluss Typ 3/S2 Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP Bestehend aus Zweitraumstutzen für das Gehäuse und Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum Technische Daten: Farbe: weiß Material: Kunststoff Abluftstutzen: DN 50/51/80 Fabrikat LUNOS Typ 3/S2 Best.-Nr. 39209 |  |  |  |  |