| Stand 01/25 |  | # Ausschreibungstext # 9/WDS ABL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Winddrucksicherung für AB 30/60 und RA 15-60 Typ 9/WDS ABL Rückschlagklappe für den Axial- Ablüfter AB 30/60 und Radial- Ablüfter RA 15-60 Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm Technische Daten: Material: Kunststoff Maße (Ø x L): 154 x 44 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/WDS ABL Best.-Nr.: 39970 |  |  |  |  |