| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/IL WE-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Insektenschutzgitter Typ 1/IL WE-S Insektenschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+ Aluminium-Rahmen mit Gaze Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Aluminium pulverbeschichtet Maße (H x B): 345 x 53 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/IL WE-S Best.-Nr. 41156 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/IL AZ-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | LUNOtherm-S Insektenschutzgitter Typ 1/IL AZ-S Insektenschutzgitter für das LUNOtherm-S/-S+ Aluminium-Rahmen mit Gaze Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Aluminium pulverbeschichtet Maße (H x B): 345 x 53 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/IL AZ-S Best.-Nr. 41155 |  |  |  |  |