| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/KWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/KWE Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/KWE Best.-Nr. 40272 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/KAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/KAZ Universal-Außenhaube mit Schalldämmung und Rundkanalaufnahme zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60, Serie ego und Nexxt Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/KAZ Best.-Nr. 40273 |  |  |  |  |