| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/AP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/AP Aufputzgehäuse 3/AP für den Wandeinbau mit rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und Netzanschlußklemme Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215 Technische Daten: Material: ASA (UV-, alterungs- und wetterbeständiger Kunststoff) Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 221 Pa Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm Fabrikat LUNOS Typ 3/AP Best.-Nr. 39144 |  |  |  |  |