| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/NXT-IBF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Innenblende Typ 9/NXT-IBF Innenblende mit Funktions- und Filterwechselanzeige, sowie integrierter Folientastatur-Bedienung Ausschließlich kompatibel mit Einschub NXT-E Technische Daten: Farbe: weiß Material: Kunststoff Maße (H x B x T): 510 x 510 x 66 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/NXT-IBF Best.-Nr.: 40105 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext 9/NXT-IB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Nexxt Innenblende Typ 9/NXT-IB Innenblende ohne integriertes Bedienelement Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Ausschließlich kompatibel mit Einschub NXT Technische Daten: Farbe: weiß Material: Kunststoff Maße (H x B x T): 510 x 510 x 66 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 9/NXT-IB Best.-Nr.: 40146 |  |  |  |  |