| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/EGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/EGA Außenhaube zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (H x B x T): 217 x 257 x 63 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/EGA Best.-Nr. 40019 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/HWE-2 Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen ego Serie und Nexxt Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE-2 Best.-Nr. 40107 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube für Zweikanallüftungssysteme Typ 1/HAZ-2 Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen ego Serie nd Nexxt Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand Technische Daten: Farbe: anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016) Material: Aluminium Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ-2 Best.-Nr. 40108 |  |  |  |  |