| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/AP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Aufputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/AP Aufputzgehäuse 3/AP für den Wand- und Deckeneinbau, mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe, Netzanschlußklemme, (Abluftstutzen nach hinten). Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215 Maße in mm (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 230 Pa Fabrikat LUNOS Typ 3/AP Best.-Nr. 039 144 |  |  |  |  |