	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/HSL
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außenhaube
Typ 1/HSL
Außenhaube mit Schalldämmung zur Aufputzmontage

Anwendung mit Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Installation erfolgt mittels Schrauben und Dübeln des Rahmens auf die Außenwand

Mindestbestellmenge: 

100 Stück

Technische Daten:

Farbe: nach Kundenwunsch (Angabe des RAL Farbton)

Material: Aluminium

Maße (H x B x T): 

235 x 205 x 72 mm
Fabrikat:
LUNOS
Typ:

1/HSL
Best.-Nr.:
44053
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


