
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1/J
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1/J
Außengitter zum Verputzen mit Insektenschutz
Montage an Lüftertyp Silvento-ec
Technische Daten:
Farbe: besandet
Material: 
Kunststoff (UV beständiges ASA), 


komplett besandet
Maße (H x B):
 

110 x 110 mm

Fabrikat
LUNOS
Typ

1/J
Best.-Nr.
20141
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

1
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Außengitter

Typ 1
Außengitter zum Verputzen mit Insektenschutz

Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Technische Daten:
Farbe: 

besandet
Material: 
Kunststoff (UV beständiges ASA), 


komplett besandet

Maße (H x B): 


180 x 180 mm

Fabrikat
LUNOS

Typ

1

Best.-Nr.
20001
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

