	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

3/UP-AS
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Silvento Unterputzgehäuse für Außenwandeinbau
Typ 3/UP-AS
Unterputzgehäuse mit Styroporummantelung zum Einmauern in die Außenwand mit 
rückseitigem Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten) DN 80,
leckluftdichter Rückschlagklappe und 
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlußklemme und -leitung
Technische Daten:

Farbe: weiß
Material: div. (Kunststoff)
Maße (H x B x T):


270 x 270 x 107 mm Abluftstutzen:



DN 80

Fabrikat
LUNOS 

Typ

3/UP-AS
Best.-Nr.
39832
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de

