
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/SC-FT
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Smart Comfort Steuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60
Typ 5/SC-FT
Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)

Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall
Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommermodus in Laufzeit und Stufe konfigurierbar
0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung

Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung
Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten 
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)
Technische Daten:
Betriebsspannung:


12 V DC

Funktionsspannungsbereich:

0-10 V

Betriebsschaltstrom:


max. 5 A

Anschlussleitung:


max. 60 W
Maße (B x H x T) 
des Bedienelements:


88 x 88 x 11 mm
der Steuerung:



42 x 42 x 26 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/SC-FT
Best.-Nr.
40113
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de  

