	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/UNI-FT
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Universalsteuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60
Typ 5/UNI-FT
Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)

Als mögliche Erweiterung der Touch Air Comfort (TAC) erforderlich
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor; Intervall und Nachlauf
Komfortfunktion wie Sommerlüften

0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften

Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) oder Taster (z.B. 5/W2T) notwendig

Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief).

Technische Daten:

Betriebsspannung:


12 V DC

Funktionsspannungsbereich:

0 - 10 V

Betriebsschaltstrom:


max. 5 A

Anschlussleitung:


max. 60 W

Maße (B x H x T) 
des Bedienelements:


83 x 83 x 13 mm
der Steuerung:



42 x 42 x 31 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/UNI-FT
Best.-Nr.
40089
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/W2U
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Serienschalter

Typ 5/W2U

Zwei-Wippenschalter (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung von Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 sowie zur Einstellung der Sommerlüftung/Intensivlüftung
Einbau in Standard- Schalterdose
Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material:Kunststoff
Maße (B x H x T) 

83 x 83 x 13 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/W2U

Best.-Nr.
39972
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/W2T
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Serientaster
Typ 5/W2T
Zwei-Wippentaster (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung der Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 sowie zur Einstellung der Sommerlüftung/Intensivlüftung
Für die Kombination mit der 5/UNI-FT und TAC
Einbau in Standard-Schalterdose
Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend

Material: Kunststoff

Maße (B x H x T) 

83 x 83 x 13 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/W2T
Best.-Nr.
40011
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/WT
	[image: image4.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Ein-Wippen-Taster

Typ 5/WT

Ein-Wippen-Taster zur kurzeitigen Änderung der Volumenstufen eines Lüfters in Verbindung mit der TAC Steuerung

Schaltung der Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60
Einbau in Standard-Schalterdose
Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend

Material: Kunststoff

Maße (B x H x T) 

83 x 83 x 13 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/WT

Best.-Nr.
40010
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


