
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

WLAN-Modul für Silvento ec
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	WLAN-Modul
Typ 5/WM
WLAN-Modul zur kabellosen Kommunikation mit dem Einrohrventilator Silvento ec.
Das Modul ermöglicht eine manipulationssichere Konfiguration bei der Installation (Vermieterschutz) und eine allumfängliche Diagnose im Betrieb.  
Betriebsdaten können in Echtzeit und bei Bedarf über einen längeren Zeitraum erfasst, ausgewertet und heruntergeladen werden.
Das WLAN-Modul 5/WM erzeugt ein eigenes Netzwerk zur direkten Verbindung. Ebenso ist eine Einbindung des Moduls in ein bestehendes Netzwerk möglich.

Die Betriebsdatenerfassung aus übergeordneten Automatisierungen und/oder Gebäudeleitsystemen kann per MQTT-Protokoll erfolgen.

Zur Verwendung wird weder eine App noch eine Registrierung benötigt.

WLAN‑Modul 5/WM, Anschlussmaterial, Bedienungs- und Installationsunterlagen gehören zum Lieferumfang.
Technische Daten:
Funkstandard:     

IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Sicherheitsmerkmale:

Verschlüsselte Verbindung 



(WPA2/WPA3)
Maße (H x B x T):

33 x 29 x 7 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

5/WM
Best.-Nr.
40281
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

