	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/W2
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Serienschalter
Typ 5/W2


Serienschalter mit zwei Wippen zur Schaltung der feuchte- und temperaturgesteuerten Lüfter Silvento 

V-ec und KL-ec mit Feuchte-Komfortplatine (5/EC-FK und 5/EC-FK+)

Funktionsweise: Deaktivierung der Feuchteregelung, sowie Umschaltung zwischen Grund- und Bedarfslüftung im Nutzungsfall

Einbau in Standard-Schalterdose

Technische Daten:
Farbe: weiß glänzend
Material: Kunststoff
Maße (B x H x T) 

83 x 83 x 13 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

5/W2

Best.-Nr.
36986
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

