	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

8/BS
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Brandschutz-Absperrvorrichtung für Silvento ec
Typ 8/BS
Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes

Montage der Absperrvorrichtung erfolgt an der Schachtwand 
Technische Daten:
Material: 
Metall, Kunststoff
Brandschutzstutzen:
DN 80

Fabrikat
LUNOS

Typ

8/BS
Best.-Nr.
39535
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

