	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBE
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Standard-Innenblende

Typ 9/IBE

Standard-Innenblende für den Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Manuell verschließbar durch einfaches Verdrehen der Designblende um 180°
Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel
Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)
Maße geöffnet (H x B x T): 
180 x 180 x 35 mm
Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm
für Innendurchmesser:

154 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBE
Best.-Nr.
39851
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBS
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Schallschutzblende
Typ 9/IBS
Innenblende für erhöhte Schallschutzanforderungen für den Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60

Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Erhöhte Schalldämmung

Verschließbar durch ein deckelintegriertes Federelement
Einfache Wartung und Filterwechsel
Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)

Maße geschlossen (H x B x T):
250 x 250 x 71 mm
Maße geöffnet (H x B x T):
250 x 250 x 86 mm

Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm

für Innendurchmesser:

154 mm
Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBS
Best.-Nr.
39947
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBK
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign

Typ 9/IBK

Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Anwendung mit Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Manuell verschließbar

Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)
Maße geöffnet (H x B x T): 
191 x 180 x 60 mm

Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm

für Innendurchmesser:

154 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBK

Best.-Nr.
40087
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBG
	[image: image4.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfort-Innenblende im Glasdesign
Typ 9/IBG
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Anwendung mit Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter optional

Manuell verschließbar

Einfache Wartung und Filterwechsel

Technische Daten:

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: Gehäuse Kunststoff (UV beständiges ASA), Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Maße geöffnet (H x B x T): 
197 x 185 x 66 mm 

Einbautiefe im Rundkanal:
20 mm
für Innendurchmesser:

154 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBG

Best.-Nr.
40088
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

