	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/NXT-IBF
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Nexxt Innenblende

Typ 9/NXT-IBF
Innenblende mit Funktions- und Filterwechselanzeige, sowie integrierter Folientastatur-Bedienung
Ausschließlich kompatibel mit Einschub NXT-E

Technische Daten:

Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Maße (H x B x T): 

510 x 510 x 66 mm
Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/NXT-IBF
Best.-Nr.:
40105
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/NXT-IB
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Nexxt Innenblende

Typ 9/NXT-IB

Innenblende ohne integriertes Bedienelement

Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich
Ausschließlich kompatibel mit Einschub NXT

Technische Daten:

Farbe: weiß
Material: Kunststoff

Maße (H x B x T): 

510 x 510 x 66 mm
Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/NXT-IB

Best.-Nr.:
40146
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de∙ www.lunos.de

