	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/SD-S
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Schalldämpfer, sternförmig
Typ 9/SD-S
Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD, ALD-SV, ALD-S, RA15-60 und e²60
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Technische Daten:

Material: verschiedene Dämmschäume
Maße (Ø x L): 


154 x 69 mm
Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/SD-S
Best.-Nr.:
39919
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/SD-SK
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Schalldämpfer, sternförmig

Typ 9/SD-SK

Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD-S und e²60
Verringerung des Querschnitts wodurch eine Reduktion des Volumenstroms erfolgt 
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:
Material: verschiedene Dämmschäume
Maße (Ø x L): 


154 x 69 mm

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/SD-SK

Best.-Nr.:
41134
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/SR
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Schallreflektor für e²60

Typ 9/SR

Schallreflektor zur Erhöhung der Außenschalldämmung für e²60
Nutzung nur in Verbindung mit 9/SD-SK möglich
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm

Technische Daten:

Material: beschichteter Stahl
Maße (Ø x L): 


154 x 2 mm
Fabrikat:
LUNOS
Typ:

9/SR
Best.-Nr.:
41136
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin,

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de

