	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/SW
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Schalldämmset für Serie e² zur Erhöhung der Außenschalldämmung und Reduktion der Eigengeräusche
Typ 9/SW
Schalldämmset bestehend aus zwei kürzbaren Schalldämmeinlagen (10-93 mm)
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Einsetzbar für Montagerohre ab 300mm Länge
Technische Daten:
Material: Melaminharzschaum

Maße (H x B x T):
Schalldämmeinlage: 

16 x 462 x 95 mm

Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/SW
Best.-Nr.:
39850
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


