	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/WDS ABL
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Winddrucksicherung für AB 30/60 und RA 15-60
Typ 9/WDS ABL
Rückschlagklappe für den Axial- Ablüfter AB 30/60 und Radial- Ablüfter RA 15-60
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm
Technische Daten:
Material: Kunststoff
Maße (Ø x L): 


154 x 44 mm
Fabrikat:
LUNOS  

Typ:

9/WDS ABL
Best.-Nr.:
39970
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 


